SC TEHNICA IRIGATII - LACURI DECORATIVE SRL

ARAD, CALEA RADNEI NR. 185

Jud. ARAD

WEB: www.tehnicairigatii.com

Email:tehnicairigatii@gmail.com

Telefoane: 0752443990; 0731208755

Fisa evaluare sistem de irigat

Indrumar pentru competare

Dupa ce dati click in patratul        puteti completa, inclusiv patratul  .

indicator pentru date exacte (debitul de apa disponibila, dimensiunea tevii, csatlakozások, debit pompa stb.), pentru exactitatea carora beneficiarul isi asuma garantie.In cazul in care aceasta difera, cheltuielile survenite vor fi suportate de catre beneficiar.

| Numele beneficiarului: | Evaluarea efectuata de: |
| --- | --- |
| Adresa: | Telefon: |
| Locul terenului: |
| Caracterul acestuia: | Altele: |

Datele sursei de apa: - punct de lucru planificat        l/min.       bar

- distanta masurata de la suprafata de irigare        m

Retea utilitati apa potabila: - lungime teava de racordare       m, diametru       mm

-dimensiune racord apo-metru        , dimensiune racord

- schimbare sens, numarul robinetelor       buc.

- presiune regiune uzina        bar

Retea apa uzina: - cantitate de apa care se poate extrage la punctul de racordare       l/min.

- presiune        bar

- dimensiune de racordare       , tip

Fantana tubulara    Fantana sapata  Canal de irigatii

Bazin de acumulare, distanta nivelului de apa de uzina de la suprafata solului:       m

Fantana: - diametru       mm, randament estimat       l/min.

- cantitate de apa disponibila deodata       litri

Calitatea apei:

In caul apei nefiltrate impuritati previzibile:

Pompa:  existenta; tipul

Pompa noua va fi dimensionata si livrata de executant, tipul solicitat:

Amplasare pompa:

Amplasarea distribuitoarelor:

Posibilitate racordare electricitate:

- retea: sarcina fara scadere de tensiune      kW, contactor

- generator electric: Motor electric racordabil, garantat de producator       kW

Teren:  forma regulata       x       m,   in cazul formei neregulate, desen la scara.

Sol:   la evaluare:   diferenta nivel       m

Caracteristici de montare:

Tehnologie solicitata:

Inaltime aspersor       cm, amplasare picurator

Accesoriile technologiei:  inlaturarea scurgerilor,  reglarea presiunii,  intensificare presiune,

centrala egalare presiune,  Automatizare -  exterior-  interior,  senzor de ploaie,   conector apa,   senzor nivel,  hidrofor,  protectie rulare pe uscat,   presscontrol,

picurare sau pulverizare cu regulator de presiune,  altele

Amplasarea conductei:

Conducta principala:       la suprafata   in sol       cm

Conducta de distributie:  la suprafata   in sol      cm

Conducta secundara:   la suprafata   in sol      cm   pe consola la inaltimea de      cm

Teren arabil, gradina, gradina zarzavaturi – plante cultivate

- Distanta randuri:      cm, latime brazda      cm, subtraversari     cm, lungimea randurilor      m

Livada:  distanta randuri      m x   distanta tulpini      m, lungime randuri      m

- daca este sistem de sustinere:  inaltime stalp   cablu inferior      cm   cablu superior      cm

- tehnologie solicitata:   elemente de stropire/pom      buc.,  altele

Sera (cladire): tip   casa, latime maxima       m x inaltime       m

- inaltime sistem de sustinere       m,   amplasarea stalpilor       m

- umbrela captare energie:

- Picurator:  tip ciuperca       ditribuitor pentru ciuperci   2   4

Numar randuri        buc  x numar tulpini pe rand       buc,     dimensiune brazda      m

Lucrarea efectuata de:

Prestator  Beneficiar

Realizarea electrificarii pana la pompa, panoul de comanda, realizarea protectie de motor, randament necesar:      , sistem protectie

Instalarea cablurilor de comanda in cladire

Montare pompa

Acoperire pompa, protectie intemperii

Cap fantana, put fantana, apo-metru

Sistem sustinere, montarea tevilor pe sistemul de sustinere, amplasare benzi                         picurare

Robinet anti-inghet

Demolari:        buc, m²

Reamenajare gazon

Aprobari apa-canal, alte aprobari

Plan de irigatie, licitatie

executie totala proprie

instalator coordonator      pers,       zile

numai materiale

Cum ati gasit societatea noastra  publicitate   recomandari   expozitie  internet   altele

Termen de predare a suprafetei de lucru pregatit pentru lucrari:

Mentin corectitudinea datelor insemnate cu semnul: .

Cunoscand responsabilitatea dreptului penal declar ca, pe suprafata semnata si in imediata vecinatate a acestuia nu se gasesc materiale, echipamente, utilitati care pot provoca accidente sau daune materiale.

Sau locul exact al acestuia:

Alte note:

Solicit oferta de pret conform datelor de mai sus.

Data:

## Semnatura